## 장비목록 현황
| eqp_manage_id | eqp_name | host_name | m_company | model_name | config_category | asset_category | sub_category | detail_category | ip_address | os_version | operating_department | primary_operator | secondary_operator | primary_outsourced_operator | secondary_outsourced_operator | operating_status | eol_status | eos_status | redundancy_config | network_operation_type | asset_acquisition_date | asset_disposal_date | acquisition_cost | dbrain_number | domestic | unit_position | installation_coordinates | installation_units | equipment_size_units | maintenance_contract_target | cpu | mem | disk | serial_number | created_at
No | 관리번호 | 장비이름 | 호스트명 | 제조사 | 모델명 | 구성분류 | 자산분류 | 자산세부분류 | 자산상세분류 | IP Address | OS 버전 | 운영부서 | 운영담당자 |  | 위탁운영사용자 |  | 운영상태 | 단종상태 |  | 이중화 구성여부 | 네트워크 운영구분 | 자산취득일자 | 자산폐기일자 | 도입금액 | 디브레인번호 | 국산여부 | 유닛위치 | 설치 좌표 |  | 장비 크기 | 유지관리 계약대상 여부 | CPU | MEM | DISK | 시리얼 번호 | 생성일
[13 empty] | 정 | 부 | 정 | 부 |  | EOL | EOS | [8 empty] | 좌표 | 유닛수 | 유닛수
Note on B2: 세종테크노파크에서 관리하고 있는 번호
Note on G2: 서버, 네트워크, 보안, 스토리지, 백업
Note on H2: 네트워크 (L2스위치, L3스위치, L4스위치, L7스위치, 라우터) 보안장비 (방화벽, IPS, IDS, WEB방화벽, DDoS)
Note on I2: 네트워크 (L2스위치, L3스위치, L4스위치, L7스위치, 라우터) 보안장비 (방화벽, IPS, IDS, WEB방화벽, DDoS)
Note on J2: 네트워크 (L2스위치, L3스위치, L4스위치, L7스위치, 라우터) 보안장비 (방화벽, IPS, IDS, WEB방화벽, DDoS)
Note on R2: 사용 정지
Note on U2: 이중화 구성 (Y) 단일구성 (N)
Note on V2: 인터넷망 업무망 운영망
Note on Z2: 조달청에 자산등록한 번호
Note on AA2: 국산 장비 (국산) 외산 장비 (외산)
Note on AF2: 유지관리 계약 대상 장비 (Y) 유지관리 계약 대상장비가 아니면 (N)
Note on AK2: 서버, 네트워크, 보안, 스토리지, 백업
Note on S3: EoL (End of Life) - 서비스 지원 불가 - 제품의 생산이 중단되고, 업데이트, 유지보수, 보안패치 등 제공되지 않게 되는 시점
Note on T3: EoS (End of Sale) - 해당 제품의 판매를 중단하는 시점 - 서비스 지원이나 업데이트 제공 됨
Note on AD3: 랙에 설치한 시작 유닛

## 장비목록 연결정보현황
연결 정보 현황 |  |  |  |  | 비고
NO | 관리번호 | 호스트명 | IP Address | Port

## 자산분류 기준 (hidden)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류
하드웨어(H/W) | 서버 | x86 서버
단순 서버
통합 서버
| 보안장비 | 방화벽(Firewall)
침입탐지(IDS)
침입방지(IPS)
가상사설망(VPN)
DDoS 대응장비
웹 방화벽(WAF)
시스템접근제어
네트워크 접근제어(NAC)
통합로그관리(SiEM)
통합보안관리(TMS)
망연계솔류션
자료유출방지(DLP)
기타
| 네트워크 | 스위치 | L2스위치
L3스위치
L4스위치
L7스위치
데이터센터스위치
라우터
|  | 가속기 | WEB 가속기
SSL 가속기
IP 수집기
광 네트워크 전송장비
기타
| 스토리지 장비 | 스토리지 장치
SAN 스위치
NAS Gateway
| 백업장비 | PTL 백업
VTL 백업
| 기타장비 | 데스크탑
노트북
KVM
콘솔
외장백업
기타
소프트웨어(S/W) | 시스템 S/W | 운영체제 | 유닉스
리눅스
윈도우
클라우드 OS
|  | HA용 SW | OS 클러스터
DB 클러스터
스토리지공유솔류션
|  | 미들웨어 | WEB
WAS
TP 모니터
연계통합솔류션(EAI)
|  | DB관리 | DBMS
DB도구
|  | 백업관리 | 데이터 백업
OS 전용 백업
복제 전용
아카이브관리
|  | 정보보호 | 문서보안
서버보안
DB보안
백신
스팸차단
개인정보보호
입력보안
저장매체보안
사이버침해분석
망간연동
비밀번호관리
위변조차단
접속인증
|  | 관제 | SMS
NMS
ESM
APM
DPM
|  | 가상화 SW | 서버가상화 SW
저장장치 가상화 SW
보안 가상화 SW
네트워크 가상화 SW
| 응용 SW | 업무관리
데이터관리
AP 개발도구
기타
| 개발 SW | 개발 SW

## 선택박스 (hidden)
No
장비이름
호스트명
제조사
모델명
도입년도
구성분류 |  | 서버 | 네트워크 | 보안 | 스토리지 | 백업
구성 ID
자산분류
자산 ID
관리번호
관리ID
IP Address
OS 버전
운영부서
운영담당자 | 정
부
위탁운영사용자 | 정
부
운영상태 |  | 사용 | 정지
단종상태 | EOL
EOS
이중화 구성여부 |  | Y | N
네트워크 운영구분 |  | 인터넷망 | 업무망 | 운영망
자산취득일자
자산폐기일자
도입금액
디브레인번호
국산여부 |  | 국산 | 외산
유닛위치
설치 좌표 | 좌표
유닛수
장비 크기 | 유닛수
구성자원명
유지관리 계약대상 여부 |  | Y | N
CPU
MEM
DISK
시리얼 번호
생성일
비고
랙번호
장비방향
연결 정보 현황 | Port
IP
호스트명
Port
IP
호스트명
Port
IP
호스트명
Port
IP
호스트명
비고
Note on A7: 서버, 네트워크, 보안, 스토리지, 백업
Note on A9: 네트워크 (L2스위치, L3스위치, L4스위치, L7스위치, 라우터) 보안장비 (방화벽, IPS, IDS, WEB방화벽, DDoS)
Note on A11: 세종테크노파크에서 관리하고 있는 번호
Note on A20: 사용 정지
Note on B21: EoL (End of Life) - 서비스 지원 불가 - 제품의 생산이 중단되고, 업데이트, 유지보수, 보안패치 등 제공되지 않게 되는 시점
Note on B22: EoS (End of Sale) - 해당 제품의 판매를 중단하는 시점 - 서비스 지원이나 업데이트 제공 됨
Note on A23: 이중화 구성 (Y) 단일구성 (N)
Note on A24: 인터넷망 업무망 운영망
Note on A28: 조달청에 자산등록한 번호
Note on A29: 국산 장비 (국산) 외산 장비 (외산)
Note on B32: 랙에 설치한 시작 유닛
Note on A35: 유지관리 계약 대상 장비 (Y) 유지관리 계약 대상장비가 아니면 (N)